## 01风电造价标准调整
序号 | 项目名称 | 单位 | 陆上风电（MW） | [5 empty] | 海上风电（MW) |  |  | 造价调整值 | 装机容量（MW） | 399 | 单位千瓦 动态投资 | 可比投资
|  |  | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 10272.3606 | 可研动态（万元） | 417828.7703 | 10471.899 | 10248.2707
1 | 基本方案标准值 | [11 empty] | 施工辅助工程 | 11472
1.1 | 平原 | 元/kW | 5076 | 4524 | 4341 | 4201 | 4121 | 4080 | —— |  |  |  | 设备及安装工程 | 224415
1.2 | 山地 | 元/kW |  | 5027 | 4838 | 4532 | 4370 | —— |  |  |  |  | 建筑工程 | 104903
1.3 | 复杂山地 | 元/kW | —— | 5419 | 5203 | 4912 | 4795 | —— |  |  |  |  | 其他费用 | 54806
1.4 | 辽宁、河北及山东区域 | 元/kW | —— | [5 empty] | 10977 | 9981 | 9399 | 10483.98 | 基本预备费 | 7878
1.5 | 江苏、浙江区域 | 元/kW | [6 empty] | 11052 | 10044 | 9455 |  | 建设期贷款利息 | 5432
1.6 | 福建、粤西区域 | 元/kW | [6 empty] | 12132 | 11049 | 10393 |  | 利率 | 3.5%
1.7 | 粤西、广西及海南区域 | 元/kW | [6 empty] | 11490 | 10461 | 9836 |  | 其他 | 8800
2 | 千瓦造价调整模块 | [11 empty] | 其他（建设期利息） | 122.7703
2.1 | 风机设备价格调整
2.1.1 | 风机设备价格（含塔筒和锚栓） | 元/kW | 以实际价格替代（陆风设备2100元/kW，海风设备3500元/kW） | [8 empty] | 55 | 3555
2.2 | 风机建安费调整 | 如机型不匹配参照相近机型 | [10 empty] | 38台10.5MW风电机组
2.2.1 | 6.x MW机组建安费 | 元/kW | -61.54 | [5 empty] | ——
2.2.2 | 7.x MW机组建安费 | 元/kW | -53.33 | [5 empty] | ——
2.2.3 | 8MW机组建安费 | 元/kW | —— | [5 empty] | 100 | 100 | 100
2.2.4 | 11MW机组建安费 | 元/kW | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 12MW机组建安费 | 元/kW | [6 empty] | -10 | -10 | -10
2.2.6 | 14MW机组建安费 | 元/kW | [6 empty] | -20 | -20 | -20
2.2.7 | 16MW机组建安费 | 元/kW | [6 empty] | -7 | -7 | -7
2.3 | 塔筒建安费调整 | [11 empty] | 轮毂高度142m
2.3.1 | 钢塔筒轮毂高度100—120m | 万元/台 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ——
2.3.2 | 钢塔筒轮毂高度140m（含＞120m） | 万元/台 | —— | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ——
2.3.3 | 混塔轮毂高度140m | 万元/台 | —— | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ——
2.3.4 | 混塔轮毂高度160m | 万元/台 | —— | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ——
2.4 | 风机基础建安费调整 | [11 empty] | 单桩基础无嵌岩，桩长79m
2.4.1 | PHC管桩（桩径600mm） | 元/m | 460 | [5 empty] | ——
2.4.2 | 灌注桩（桩径800mm） | 元/m | 750 | [5 empty] | ——
2.4.3 | 非嵌岩单桩（含材料费） | 元/m | —— | [5 empty] | 230200 |  |  | 174.2366
2.4.4 | 嵌岩单桩（含材料费） | 元/m | [6 empty] | 350000
2.4.5 | 导管架形式（含材料费） | 元/m | [6 empty] | 330000
2.5 | 机组变电站调整 | [10 empty] | 0
2.5.1 | 油变 | 元/kW | -20 | [5 empty] | ——
2.6 | 集电线路安装费调整 | 根据线路实际长度调整 | [9 empty] | 0
2.6.1 | 架空线路（铝导线）平原-单回 | 元/km | —— | 450000 |  |  |  |  | ——
2.6.2 | 架空线路（铝导线）山地-单回 | 元/km | —— | 520000 |  |  |  |  | ——
2.6.3 | 架空线路（铝导线）复杂山地-单回 | 元/km | —— | 650000 |  |  |  |  | ——
2.6.4 | 架空线路（铝导线）平原-双回 | 元/km | —— | 765000 |  |  |  |  | ——
2.6.5 | 架空线路（铝导线）山地-双回 | 元/km | —— | 884000 |  |  |  |  | ——
2.6.6 | 架空线路（铝导线）复杂山地-双回 | 元/km | —— | 1105000 |  |  |  |  | ——
2.6.7 | 地埋电缆（铜缆铜导线）平原 | 元/km | —— | 650000 |  |  |  |  | ——
2.6.8 | 地埋电缆（铜缆铜导线）山地 | 元/km | —— | 700000 |  |  |  |  | ——
2.6.9 | 地埋电缆（铜缆铜导线）复杂山地 | 元/km | —— | 750000 |  |  |  |  | ——
2.6.10 | 地埋电缆（铝合金电缆）平原 | 元/km | —— | 450000 |  |  |  |  | ——
2.6.11 | 地埋电缆（铝合金电缆）山地 | 元/km | —— | 500000 |  |  |  |  | ——
2.6.12 | 地埋电缆（铝合金电缆）复杂山地 | 元/km | —— | 550000 |  |  |  |  | ——
2.6.13 | 地埋电缆（铝电缆）平原 | 元/km | —— | 270000 |  |  |  |  | ——
2.6.14 | 地埋电缆（铝电缆）山地 | 元/km | —— | 310000 |  |  |  |  | ——
2.6.15 | 地埋电缆（铝电缆）复杂山地 | 元/km | —— | 350000 |  |  |  |  | ——
2.7 | 升压变电站调整 | [10 empty] | 0
2.7.1 | 110kV | 元/kW | —— | 0 | 0 | 18 | 154 | 168 | ——
2.7.2 | 220kV | 元/kW | —— | 178 | 71 | 0 | 0 | 0 | ——
2.7.3 | 330kV | 元/kW | —— | —— | —— | 57 | 29 | 27 | ——
2.8 | 交通工程调整 | 根据道路实际长度调整 | [9 empty] | 0 |  | 实际 |  |  |  | 交通工程调整
2.8.1 | 平原-新建 | 元/km | —— | 250000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 标准值 | 114.71 | 182.54 | 194.51
2.8.2 | 山地-新建 | 元/km | —— | 350000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 容量（MW） | 平原（km） | 山地（km） | 复杂山地（km）
2.8.3 | 复杂山地-新建 | 元/km | —— | 680000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 50 | 13.5 | 22 | 23.5
2.8.4 | 平原-改扩建 | 元/km | —— | 100000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 100 | 28 | 45 | 48
2.8.5 | 山地-改扩建 | 元/km | —— | 250000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 200 | 55.8 | 70 | 80
2.8.6 | 复杂山地-改扩建 | 元/km | —— | 500000 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 500 | 141.7 | 160 | 196
2.9 | 气候及海拔调整 | [10 empty] | 0 |  | 1000 | 229.3
2.9.1 | 高寒地区 | 元/kW | —— | 37.5 |  |  |  |  | ——
2.9.2 | 高海拔地区 | 元/kW | —— | 37.5 |  |  |  |  | ——
2.1 | 海缆建安费调整（不含材料费） | 根据实际长度调整 | [11 empty] | 实际 | 68.14 | 海缆建安费调整
2.10.1 | 220kV | 万元/km | —— | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | 标准值 | 55
2.10.2 | 66kV | 万元/km | —— | [5 empty] | 45 |  |  | 14.8195 |  | 容量（MW） | 路径长度（km）
2.10.3 | 35KV | 万元/km | —— | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 300 | 55
2.11 | 离岸距离 | 根据装机容量调整 | [10 empty] | 中心点离岸距离约17km | 500 | 107
2.11.1 | 20-25（km） | 元/kW | —— | [5 empty] | -376 | -306 | -268 | -341.35 |  | 1000 | 170
2.11.2 | 25-30（km） | 元/kW | —— | [5 empty] | -188 | -153 | -134
2.11.3 | 30-35（km） | 元/kW | —— | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.4 | 35-40（km） | 元/kW | —— | [5 empty] | 188 | 153 | 134
2.12 | 水深 | [11 empty] | 水深约11～16.5m
2.12.1 | 20-25（m） | 元/kW | —— | [5 empty] | -272 |  |  | -272
2.12.2 | 25-30（m） | 元/kW | —— | [5 empty] | -136
2.12.3 | 30-35（m） | 元/kW | —— | [5 empty] | 0
2.12.4 | 35-40（m） | 元/kW | —— | [5 empty] | 136
2.13 | 其他
2.13.1 | 建设用地费（含用海） | 元/kW | 根据项目所在地据实调整替代（陆风200元/kW，海风360元/kW） | [8 empty] | 157.6744
2.13.2 | 水保及环保工程费 | 元/kW | —— | 根据项目所在地据实调整替代（70元/kW） |  |  |  |  | ——
2.13.3 | 沙地 | 元/kW | —— | 128.99 |  |  |  |  | ——
2.14 | 智慧风电场（未纳入标准值）
2.14.1 | 参考标准值（据实计列） | 万元 | —— | 230 | 330 | 430 | 800 | 900 | ——
2.15 | 补充调整 | 万元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——

## 02基本方案
序号 | 名称 | 陆上风电 |  |  |  |  | 海上风电
|  | 50MW | 100MW | 200MW | 500MW | 1000MW | 300MW | 500MW | 1000MW
一 | 风力发电机组 | （1）10台，5MW/台 | （1）20台，5MW/台 | （1）40台，5MW/台 | （1）100台，5MW/台 | （1）200台，5MW/台 | （1）27台，11MW/台 | （1）45台，11MW/台 | （1）91台，11MW/台
|  | （2）叶轮直径为191-200m，轮毂高度为120m |  |  |  |  | （2）叶轮直径为208m，轮毂高度为130m
二 | 塔筒（架） | 钢制塔筒
三 | 风电机组基础 | （1）风机基础采用现浇钢筋混凝土圆形独立基础或扩展基础 （2）基础混凝土强度等级取C40，抗冻等级F200，主受力钢筋强度等级为HRB400 |  |  |  |  | （1）风机基础采用单桩基础，与风机塔筒连接处外径8.5m，水中部分通过锥形段过渡到10.5m，泥面以下为单根直径10.5m 钢管桩定位于海底，每根长度约100m，无嵌岩，以砂或黏土及以下地层作为桩基持力层 （2）场址区域水深：30m～35m，场址中心离岸距离30～35km
四 | 机组变电站 | （1）采用一机一变电气接线方式，选择干式箱式变电站变压器容量5250kVA，高压侧电压选用35kV等级 （2）选用箱变容量S18-5250/37，37±2×2.5%/1.14kV （3）箱式变压器基础采用现浇钢筋混凝土箱型结构，混凝土强度等级为C30，天然地基 |  |  |  |  | （1）机组变电站升压至66kV，设置于机舱内
五 | 集电线路 | （1）集电线路和箱式变压器高压侧电压选用35kV等级 （2）集电线路采用电缆加架空方式 （3）集电线路箱变与架空线之间、架空线与35kV开关柜之间采用铝芯电缆 （4）架空部分导线型式采用钢芯铝绞线 （5）无跨越铁路、公路、河流湖泊、高压线路等情况 |  |  |  |  | （1）集电线路选用66kV等级交流交联聚乙烯三芯海缆 （2）66kV海缆接入海上升压站
|  | （5）35kV电缆：平原5.7km，山地6.05km，复杂山地10.9km； 架空线路：单双回比例为8:1，其中平原13.8km，山地18.0km，复杂山地24.2km | （5）35kV电缆：平原11.4km，山地14.3km，复杂山地21.8km； 架空线路：单双回比例为8:1，其中平原27.6km，山地36km，复杂山地50.4km | （5）35kV电缆：平原29.6km，山地29.0km，复杂山地43.6km； 架空线路：单双回比例为8:1，其中平原71.7km，山地77.0km，复杂山地95.4km | （5）35kV电缆：平原74.1km，山地82km，复杂山地113.3km； 架空线路：单双回比例为8:1，其中平原179.4km，山地198.9km，复杂山地242.4km | （5）35kV电缆：平原148.2km； 架空线路：单双回比例为8:1，平原358.8km | （3）线路长度为路径长度，共计55km | （3）线路长度为路径长度，共计107km | （3）线路长度为路径长度，共计170km
六 | 升压变电站工程（送出海缆） | （1）站内动力电缆采用铜芯电缆 （2）站内道路采用4.5m水泥混凝土路面，转弯半径为9m；站内电缆沟采用钢筋混凝土结构 （3）升压站基础均为天然地基，综合楼及附属用房均采用常规建筑型式，电气室采用预制舱形式 |  |  |  |  | （1）一座陆上集控中心
|  | （4）配套新建一座110kV升压站，配置1台50MVA主变 | （4）配套新建一座110kV升压站，配置1台100MVA主变 | （4）配套新建一座220kV升压站，配置2台100MVA主变 | （4）配套新建一座220kV升压站，配置3台170MVA主变 | （4）配套新建一座330kV升压站，配置4台250MVA主变 | （2）建筑面积6139m2，220kV （3）配套新建一座220kV海上升压站，配置2台160MVA主变。2条220kV三芯三相交流光电复合海缆3x800mm2送出至岸上，距离40km，其中登陆距离1.2km | （2）建筑面积6283m2，220kV （3）配套新建一座220kV海升压站，配置2台270MVA主变。2条220kV三芯三相交流光电复合海缆3x800mm2送出至岸上，距离40km，其中登陆距离1.2km | （2）建筑面积7254m2，500kV （3）配套新建一座500kV海升压站，配置2台550MVA主变。2条550kV三芯三相交流光电复合海缆3x800mm2送出至岸上，距离40km，其中登陆距离1.2km
七 | 交通工程 | （1）进场道路考虑从场外既有道路引接，进站道路采用厚度为210mm的水泥混凝土路面，路面宽4m，路基宽5m |  |  |  |  | （1）进集控中心道路考虑从场外既有道路引接，采用厚度为210mm的水泥混凝土路面，路面宽4m，路基宽5m
|  | （2）新建场区道路，其中平原13.5km，山地22km，复杂山地23.5km | （2）新建场区道路，其中平原28km，山地45km，复杂山地48km | （2）新建场区道路，其中平原55.8km，山地70km，复杂山地80km | （2）新建场区道路，其中平原141.7km，山地160km，复杂山地196km | （2）新建场区道路，平原229.3km

## 03造价参考值
项目类型 |  | 陆上风电 | [13 empty] | 海上风电 | [11 empty] | 实际造价 | 单位千瓦造价值对比
容量（MW） |  | 50MW 分散式 | 50MW |  |  | 100MW |  |  | 200MW |  |  | 500MW |  |  | 1000MW | 300MW |  |  |  | 500MW |  |  |  | 1000MW
地形 |  | 山地 | 平原 | 山地 | 复杂山地 | 平原 | 山地 | 复杂山地 | 平原 | 山地 | 复杂山地 | 平原 | 山地 | 复杂山地 | 平原 | 辽宁、河北及山东区域 | 江苏、浙江区域 | 福建、粤东区域 | 粤西、广西及海南区域 | 辽宁、河北及山东区域 | 江苏、浙江区域 | 福建、粤东区域 | 粤西、广西及海南区域 | 辽宁、河北及山东区域 | 江苏、浙江区域 | 福建、粤东区域 | 粤西、广西及海南区域 |  | 实际 | 标准值
序号 | 项目名称
一 | 施工辅助工程（万元） | 538 | 322 | 540 | 621 | 637 | 1039 | 1203 | 1263 | 1982 | 2346 | 3159 | 4392 | 5328 | 6317 | 6834 | 6904 | 6783 | 7001 | 8424 | 8528 | 9410 | 8609 | 11696 | 11825 | 12594 | 11953 | 1754.17 | 175.417 | 120.3
1 | 施工交通工程（万元） | 40 | 5 | 40 | 40 | 8 | 60 | 60 | 11 | 72 | 90 | 28 | 130 | 225 | 56 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 220 | 22 | 6
2 | 施工供电工程（万元） | 40 | 10 | 40 | 40 | 15 | 60 | 60 | 23 | 72 | 90 | 56 | 130 | 225 | 113 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 35 | 3.5 | 6
3 | 风电机组安装平台工程（万元） | 123 | 86 | 123 | 148 | 173 | 246 | 296 | 345 | 493 | 592 | 864 | 1231 | 1480 | 1727 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 823.08 | 82.308 | 29.6
| 大型船舶（机械）进出场（万元） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700
4 | 其他施工辅助工程（万元） | 105 | 40 | 105 | 125 | 80 | 210 | 250 | 160 | 420 | 500 | 400 | 1050 | 1250 | 800 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 800 | 800 | 800 | 800 | 258.53 | 25.853 | 25
5 | 安全文明施工措施（万元） | 230 | 181 | 231 | 268 | 362 | 463 | 537 | 724 | 926 | 1074 | 1811 | 1851 | 2148 | 3621 | 2924 | 2994 | 3522 | 3091 | 4204 | 4308 | 5190 | 4389 | 6156 | 6285 | 7054 | 6413 | 417.56 | 41.756 | 53.7
二 | 设备及安装工程（万元） | 16689 | 15888 | 16191 | 17168 | 30950 | 31623 | 33510 | 60432 | 60861 | 64345 | 147633 | 149062 | 158338 | 289790 | 201613 | 203100 | 207586 | 205824 | 303998 | 306225 | 313072 | 310469 | 582763 | 586513 | 597413 | 592813 | 31128.82 | 3112.882 | 3351
1 | 发电场设备及安装工程（万元） | 13277 | 12558 | 12395 | 12535 | 25116 | 24791 | 25071 | 50231 | 49581 | 50141 | 125579 | 123954 | 125354 | 251157 | 129934 | 131009 | 134259 | 132909 | 220818 | 222633 | 228403 | 226053 | 431216 | 434966 | 445866 | 441266 | 27197.17 | 2719.717 | 2507.1
2 | 集电线路设备及安装工程（万元） | 2263 | 1006 | 1376 | 2308 | 2012 | 2853 | 4617 | 5231 | 6106 | 9234 | 13078 | 15765 | 24008 | 26155 | [12 empty] | 1961.88 | 196.188 | 461.7
| 登陆海缆工程（万元） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 46431 | 46843 | 48079 | 47667 | 54078 | 54490 | 55567 | 55314 | 106287 | 106287 | 106287 | 106287
3 | 升压变电站设备及安装工程（万元） | 1080 | 2244 | 2339 | 2244 | 3703 | 3860 | 3703 | 4814 | 5018 | 4814 | 8665 | 9033 | 8665 | 12045 | 9571 | 9571 | 9571 | 9571 | 10898 | 10898 | 10898 | 10898 | 20374 | 20374 | 20374 | 20374 | 1775.54 | 177.554 | 370.3
| 陆上集控中心设备及安装工程（万元） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 9697 | 9697 | 9697 | 9697 | 13404 | 13404 | 13404 | 13404
4 | 其他设备及安装工程（万元） | 69 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 155 | 155 | 155 | 311 | 311 | 311 | 432 | 7887 | 7887 | 7887 | 7887 | 8507 | 8507 | 8507 | 8507 | 11482 | 11482 | 11482 | 11482 | 194.23 | 19.423 | 12
三 | 建筑工程（万元） | 3815 | 2894 | 4044 | 4897 | 5556 | 7780 | 9563 | 11101 | 14544 | 18363 | 28690 | 35039 | 45825 | 60820 | 78963 | 79108 | 103588 | 88018 | 125399 | 125541 | 165028 | 140886 | 222501 | 222855 | 298844 | 252050 | 15303.7 | 1530.37 | 956.3
1 | 发电场工程（万元） | 1752 | 1336 | 1650 | 1627 | 2672 | 3364 | 3354 | 5345 | 6379 | 6858 | 15811 | 17797 | 19591 | 35223 | 53763 | 53644 | 75291 | 62156 | 93588 | 93380 | 131062 | 108198 | 181203 | 180799 | 253758 | 209489 | 2254.22 | 225.422 | 335.4
2 | 集电线路工程（万元） | 327 | 214 | 324 | 370 | 428 | 649 | 742 | 1113 | 1298 | 1625 | 2784 | 3244 | 4224 | 5567 | [12 empty] | 443.33 | 44.333 | 74.2
3 | 升压变电站工程（万元） | 620 | 736 | 930 | 933 | 1215 | 1452 | 1466 | 2168 | 2938 | 2948 | 3852 | 4698 | 4952 | 7547 | 12601 | 12866 | 15700 | 13264 | 16678 | 17029 | 18834 | 17556 | 23989 | 24747 | 27777 | 25252 | 928.13 | 92.813 | 146.6
| 登陆电缆工程（万元） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 5178 | 5178 | 5178 | 5178
| 陆上集控中心工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 6028 | 6028 | 6028 | 6028 | 6368 | 6368 | 6368 | 6368
5 | 交通工程（万元） | 595 | 338 | 770 | 1598 | 700 | 1575 | 3264 | 1395 | 2450 | 5440 | 3543 | 5600 | 13328 | 5733 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 8629.51 | 862.951 | 326.4
6 | 其他工程（万元） | 520 | 270 | 370 | 369 | 540 | 740 | 736 | 1080 | 1480 | 1492 | 2700 | 3700 | 3730 | 6750 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 4313 | 4313 | 4313 | 4313 | 3048.51 | 304.851 | 73.6
四 | 其他费用（万元） | 3575 | 2837 | 3604 | 3593 | 4964 | 6487 | 6192 | 8697 | 10534 | 10226 | 18847 | 21824 | 21290 | 35795 | 29567 | 30036 | 32378 | 30959 | 42534 | 43094 | 44284 | 43535 | 84484 | 85675 | 87978 | 86596 | 6753.09 | 675.309 | 619.2
1 | 项目建设用地（海）费（万元） | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 3543.07 | 354.307 | 200
2 | 项目前期费（万元） | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 500 | 50 | 40
3 | 项目建设管理费（万元） | 1336 | 811 | 1259 | 1288 | 1238 | 2115 | 2007 | 1807 | 2866 | 2780 | 2945 | 4643 | 4504 | 4859 | 10040 | 10357 | 11181 | 10569 | 11391 | 11751 | 12461 | 11990 | 25527 | 26334 | 27677 | 26871 | 1883.1 | 188.31 | 200.7
4 | 生产准备费（万元） | 311 | 237 | 307 | 266 | 362 | 515 | 414 | 528 | 698 | 573 | 861 | 1131 | 929 | 1420 | 552 | 564 | 608 | 575 | 905 | 924 | 835 | 943 | 1466 | 1496 | 1573 | 1527 | 440.37 | 44.037 | 41.4
5 | 科研勘察设计费（万元） | 727 | 446 | 686 | 697 | 680 | 1152 | 1086 | 993 | 1561 | 1505 | 1618 | 2529 | 2437 | 2670 | 6160 | 6300 | 7774 | 7000 | 8718 | 8899 | 9468 | 9081 | 16966 | 17320 | 18203 | 17673 | 300 | 30 | 108.6
6 | 其他（万元） | 52 | 142 | 152 | 142 | 285 | 304 | 284 | 569 | 608 | 568 | 1423 | 1520 | 1420 | 2846 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 86.55 | 8.655 | 28.4
| 一至四部分合计（万元） | 24617 | 21941 | 24378 | 26280 | 42108 | 46930 | 50468 | 81493 | 87921 | 95280 | 198328 | 210317 | 230781 | 392722 | 316977 | 319148 | 350336 | 331803 | 480354 | 483388 | 531793 | 503498 | 901445 | 906867 | 996830 | 943413 | 54939.78 | 5493.978 | 5046.8
五 | 基本预备费（万元） | 369 | 329 | 366 | 394 | 632 | 704 | 757 | 1222 | 1319 | 1429 | 2975 | 3155 | 3462 | 5891 | 6340 | 6383 | 7007 | 6636 | 9607 | 9668 | 10636 | 10070 | 18029 | 18137 | 19937 | 18868 | 824.1 | 82.41 | 75.7
| 工程静态投资（万元） | 24987 | 22270 | 24744 | 26674 | 42739 | 47634 | 51225 | 82715 | 89240 | 96709 | 201303 | 213471 | 234243 | 398613 | 323316 | 325531 | 357342 | 338439 | 489961 | 493056 | 542429 | 513568 | 919474 | 925005 | 1016767 | 962281 | 55763.88 | 5576.388 | 5122.5
六 | 建设期贷款利息（万元）（3.95%） | 395 | 350 | 389 | 420 | 673 | 750 | 806 | 1302 | 1404 | 1522 | 4743 | 5029 | 5519 | 9391 | 5983 | 6024 | 6613 | 6263 | 9067 | 9124 | 10038 | 9504 | 20418 | 20541 | 22578 | 21368
七 | 工程动态总投资（万元） | 25381 | 22620 | 25133 | 27095 | 43412 | 48383 | 52031 | 84017 | 90644 | 98231 | 206046 | 218501 | 239762 | 408004 | 329299 | 331555 | 363955 | 344701 | 499028 | 502180 | 552467 | 523072 | 939892 | 945545 | 1039345 | 983649
| 单位千瓦静态投资（元/kW) | 4997 | 4454 | 4949 | 5335 | 4274 | 4763 | 5123 | 4136 | 4462 | 4835 | 4026 | 4269 | 4685 | 3986 | 10777 | 10851 | 11911 | 11281 | 9799 | 9861 | 10849 | 10271 | 9195 | 9250 | 10168 | 9623
| 单位千瓦动态投资（元/kW) | 5076 | 4524 | 5027 | 5419 | 4341 | 4838 | 5203 | 4201 | 4532 | 4912 | 4121 | 4370 | 4795 | 4080 | 10977 | 11052 | 12132 | 11490 | 9981 | 10044 | 11049 | 10461 | 9399 | 9455 | 10393 | 9836
| 扣除风机（含塔筒、锚栓等 ）动态投资（元/kW) | 2976 | 2424 | 2927 | 3319 | 2241 | 2738 | 3103 | 2101 | 2432 | 2812 | 2021 | 2270 | 2695 | 1980 | 7477 | 7552 | 8632 | 7990 | 6481 | 6544 | 7549 | 6961 | 5899 | 5955 | 6893 | 6336

## 04主要设备价格表
编号 | 材料类别 | 单位 | 价格(含税)
一 | 主要材料
1 | 钢筋 | 元/t | 3800
2 | 水泥42.5 | 元/t | 430
二 | 陆上风电
1 | 箱式变电站 | 元/kVA | 100
2 | 主变压器 110kV 50MVA | 万元/台 | 200
3 | 主变压器 110kV 100MVA | 万元/台 | 350
4 | 主变压器 220kV 100MVA | 万元/台 | 580
5 | 主变压器 220kV 170MVA | 万元/台 | 750
6 | 高压开关柜 | 万元/台 | 18
7 | 无功补偿装置 | 元/kVar | 50
三 | 海上风电
1 | 66kV 海底电缆 3×95mm2+2x36 芯光纤 | 万元/km | 110
2 | 66kV 海底电缆 3×150mm2+2x36 芯光纤 | 万元/km | 135
3 | 66kV 海底电缆 3×240mm2+2x36 芯光纤 | 万元/km | 165
4 | 66kV 海底电缆 3×400mm2+2x36 芯光纤 | 万元/km | 245
5 | 66kV 海底电缆 3×500mm2+2x36 芯光纤 | 万元/km | 285
6 | 220kV 海底电缆 127/220kV,XLPE 绝缘,光电复合,钢丝铠装，3×500mm2+2×48 芯光纤 | 万元/km | 480
7 | 220kV 海底电缆 127/220kV,XLPE 绝缘,光电复合,钢丝铠装，3×800mm2+2×48 芯光纤 | 万元/km | 580
8 | 500kV 海底电缆 XLPE 绝缘,光电复合,钢丝铠装 3×800mm2+2×SM48C | 万元/km | 1250
9 | 220kV 主变压器(海上)160MVA | 万元/台 | 970
10 | 220kV 主变压器(海上)270MVA | 万元/台 | 1450
11 | 500kV 主变压器(海上)550MVA | 万元/台 | 3000

## 输入信息
序号 | 指标 | 原名称 | 关键词 | 辅助关键词 | 是否必须 | 是否think mode | 温度设置 | 选项 | 数值 | 单位
1 | 直流侧装机容量或装机/规划容量 | 直流侧装机容量 | 直流侧装机容量、装机容量、规划容量、总容量 | MWp |  |  | 低 |  |  | MWp
2 | 交流侧装机容量 | 交流侧装机容量 | 交流侧容量、交流侧装机容量、MW、交流容量、建设装机容量、建设容量 | MW |  |  | 低 |  |  | MW
3 | 动态投资 | 动态投资 | 动态投资、动态总投资 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
4 | 建设期利息 | 建设期利息 | 建设期利息 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
5 | 建设/项目地的地形类型（请判断是平原还是山地） | 地形 | 地形、地貌、平原、山地、平缓、陡、鱼塘、渔塘 | 建设地、拟建场地 |  | 是 | 低 | 平原、山地 |  | -
6 | 配套储能费用 | 配套储能 | 配套储能、储能、储能工程 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
7 | 送出线路及对端改造费用 | 送出线路及对端改造 | 送出线路、送出线路投资（含对侧间隔）、送出线路投资、对端改造、送出工程、送出 | 万 |  | 是 | 低 |  |  | 万元
8 | 降水费用 | 降水费用 | 降水 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
9 | 软基处理费 | 软基处理费 | 软基处理费、软基 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
10 | 扶贫及乡村振兴 | 扶贫及乡村振兴 | 扶贫及乡村振兴、扶贫、乡村振兴、乡村 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
11 | 生态治理、保护和恢复费 | 沙漠生态治理 | 沙漠、湿地 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
12 | 反恐费用 | 反恐费用 | 反恐费用、反恐 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
13 | 场外道路 | 场外道路 | 场外道路 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
14 | 军民融合工程/军事补偿 | 军民融合工程/军事补偿 | 军民融合工程、军事补偿 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
15 | 换填项目总额（50万元以上） | 大方量基础换填 | 换填 | 万 | 是 | 是 | 低 |  |  | 万元
16 | 本项目光伏组件设备价格 | 本项目组件设备价格 | 光伏组件设备、光伏组件 |  | 是 | 是 | 中 |  |  | 元/kW
17 | 本项目逆变器设备价格 | 本项目逆变器设备价格 | 逆变器设备、逆变器 |  | 是 | 是 | 中 |  |  | 元/kW
18 | 本项目固定支架/光伏组件支架重量 | 本项目固定支架重量 | 固定支架、光伏组件支架 | t | 是 |  | 中 |  |  | t
19 | 固定可调支架对应容量 | 固定可调支架对应容量 | 固定可调支架容量、固定可调容量、固定可调支架 | MWp | 是 |  | 中 |  |  | MWp
20 | 平单轴跟踪支架对应容量 | 平单轴跟踪支架对应容量 | 平单轴跟踪支架容量、平单轴容量、平单轴支架容量、平单轴跟踪支架、平单轴、平单轴支架 | MWp | 是 |  | 中 |  |  | MWp
21 | 柔性支架对应容量 | 柔性支架对应容量 | 柔性支架容量、柔性容量、柔性支架 | MWp | 是 |  | 中 |  |  | MWp
22 | 判断项目采用的逆变器类型 | 逆变器类型 | 组串式逆变器、集中式逆变器 | 选用 |  |  | 中 | 组串式逆变器、集中式逆变器、分布式逆变器 |  | -
23 | 发电场工程PHC桩或预应力高强度混凝土管桩（桩径300 mm）总长度 | PHC桩（桩径φ300） | PHC、预应力高强度混凝土、预应力混凝土、预应力管桩、预应力 | 300 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
24 | 直流侧装机容量或装机/规划容量 | PHC桩（桩径φ300）对应容量 | 直流侧装机容量、装机容量、规划容量、总容量 |  |  |  | 低 |  |  | MWp
25 | 发电场工程PHC桩或预应力高强度混凝土管桩（桩径400 mm）总长度 | PHC桩（桩径φ400） | PHC、预应力高强度混凝土、预应力混凝土、预应力管桩、预应力 | 400 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
26 | 发电场工程灌注桩（桩径250 mm）总长度 | 灌注桩（桩径φ250） | 灌注 | 250 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
27 | 发电场工程灌注桩（桩径300 mm）总长度 | 灌注桩（桩径φ300） | 灌注 | 300 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
28 | 发电场工程灌注桩（桩径350 mm）总长度 | 灌注桩（桩径φ350） | 灌注 | 350 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
29 | 发电场工程灌注桩（桩径400 mm）总长度 | 灌注桩（桩径φ400） | 灌注 | 400 | 是 | 是 | 高 |  |  | m
30 | 发电场工程螺旋桩总长度 | 螺旋桩 | 螺旋 |  | 是 | 是 | 高 |  |  | m
31 | 是否有农林光伏 | 农林光伏 | 农林光伏、种菜、农、林、渔业、渔 |  |  | 是 | 中 | 是、否 |  | -
32 | 是否有渔光互补 | 渔光互补 （特指采用预制桩基础形式） | 渔光互补、渔业、渔、农业、农 |  |  | 是 | 中 | 是、否 |  | -
33 | 是否有水面光伏 （特指漂浮式光伏） | 水面光伏 （特指漂浮式光伏） | 水面光伏、漂浮 |  |  |  | 中 | 是、否 |  | -
34 | 是否有滩涂光伏（海边） | 滩涂光伏（海边） | 滩涂光伏、海边、滩涂 |  |  |  | 中 | 是、否 |  | -
35 | 新建、配套建设升压站（变电站）电压等级 | 变压器电压等级 | 升压站、变电站、开关站 | 新建 |  |  | 中
36 | 变压器能耗是否为一级或1级 | 变压器能耗（一级） | 一级、1级 |  | 是 |  | 低 | 是、否 |  | -
37 | 道路新建长度 | 道路新建长度 | 道路新建、新建道路 | km | 是 |  | 低 |  |  | km
38 | 道路改扩建长度 | 道路改扩建长度 | 道路改扩建、道路改建、道路扩改建、道路扩建、改扩建道路、改建道路、扩建道路 | km | 是 |  | 低 |  |  | km
39 | 建设用地费 | 建设用地费 | 建设用地 | 万 | 是 |  | 低 |  |  | 万元
40 | 环境保护工程 | 环境保护工程 | 环境保护工程、环境保护设施工程 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
41 | 水土保持工程 | 水土保持工程 | 水土保持工程、水土保持设施工程 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
42 | 水土保持补偿费 | 水土保持补偿费 | 水土保持补偿、水土保持设施补偿 | 万 |  |  | 低 |  |  | 万元
43 | 根据项目气候情况判断是否为高寒地区 | 高寒地区 | 气候 | 项目 |  |  | 低 | 是、否 |  | -
44 | 项目所在地海拔 | 海拔（m） | 海拔、高程 | 建设场地、位于、场地、m | 是 |  | 低 |  |  | m
45 | 建设场地是否分散 | 建设场地是否分散 | 分散、建设分散、分散建设、分布分散、分散分布、集中、地块集中、场地集中 | 光伏、建设场地 |  | 是 | 中 | 是、否 |  | -
46 | 本项目光伏组件类型 | 光伏组件类型 | N型、P型、HJT、BC、N 型、P 型、异质结 |  | 是 | 否 | 低 | N型、P型、HJT、BC、异质结 |  | -

## 集中式光伏造价标准调整（2025版）
1）基准值为动态投资对应的千瓦造价，以直流侧装机规模计算； 2）集中式电站装机规模低于60MWp（直流侧）的以50MW（60MWp）基准值为准，高于1200MWp（直流侧）的以1000MW（1200MWp）基准值为准，其他按直流侧装机利用线性插值法按比例调整
序号 | 项目名称 | 单位 | 集中式光伏 |  |  |  |  | 造价调整值（元/kW） | 直流侧装机容量（MWp） | 0 | 单位千瓦动态投资（元/kWp） | 地形 | 研究院复核-与造价标准值可比投资（万元）（总投资-配套储能、送出、其他投资） | 研究院复核-与造价标准值可比投资（元/kWp）（总投资-配套储能、送出、其他投资） | 研究院复核-集团公司下发的造价标准值（元/kWp） （标准值+调整值） | 超标百分比 | 研究院复核-如果单位千瓦造价超标准值，要说明原因 | 项目单位原因说明
|  | 交流侧（MW） | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | #DIV/0! | 交流测装机容量（MW） | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 直流侧（MWp） | 60 | 120 | 240 | 600 | 1200 |  | 动态投资（万元） | 0
1 | 基本方案千瓦造价标准值 | [6 empty] | 地形 | 建设期利息（万元） | 0
1.1 | 平原 | 元/kWp | 2581 | 2433 | 2416 | 2353 | 2334 | 0 | 其他扣除费用对应建设期利息（万元） | #DIV/0!
1.2 | 山地 | 元/kWp | 2730 | 2585 | 2568 | 2500 | 2483 | 2730 |  |  | 配套储能 （万元） | 送出线路及对端改造（万元） | 降水费用（万元） | 软基处理费（万元） | 扶贫及乡村振兴（万元） | 沙漠生态治理（万元） | 反恐费用(万元） | 其他扣除（万元） | 军民融合工程/军事补偿（万元） | 大方量基础换填（50万元以上）
2 | 千瓦造价调整模块 | [7 empty] | 其他扣除费用合计（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 设备价格调整
2.1.1 | 组件设备价格 | 元/kWp | 以实际价格替代（光伏组件设备650元/kWp） |  |  |  |  | -650 |  | 组件价格（元/kWp） | 0 | 集团最新集采价：P型0.67 元/Wp、N型TOPCon 0.75元/Wp、HJT和BC 0.82 元/Wp； 组串式0.12元/W、集中式0.17元/W、分布式光伏逆变器0.15 元/W
2.1.2 | 逆变器价格调整 | 元/kW | 以实际价格替代（逆变器设备110元/kW） |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 逆变器设备价格（元/kW） | 0 | 【注】组件逆变器价格不高于最近一期集团集采价格
2.2 | 支架调整
2.2.1 | 固定支架 | t | 以实际重量替代（6500元/t） |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 固定支架实际重量调整
2.2.2 | 固定可调支架 | 元/kWp | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | #DIV/0! |  | 实际固定支架（t） | 固定支架装机容量（MWp） | 固定可调支架装机容量（MWp） | 平单轴跟踪支架装机容量（MWp） | 柔性支架装机容量（MWp）
2.2.3 | 平单轴跟踪支架 | 元/kWp | 160 | 155 | 150 | 135 | 130 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 柔性支架 | 元/kWp | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | #DIV/0! |  | 固定支架标准值（t）
2.3 | 逆变器调整 | [8 empty] | 0
2.3.1 | 集中式逆变器（调减） | 元/kWp | -30 |  |  |  |  | 0
2.4 | 基础建安费调整 | 根据实际长度调整 | [7 empty] | 实际类型 | 基本方案
|  |  | 平原 |  |  | 山地 |  |  |  | 0 | 组串式逆变器
2.4.1 | PHC桩（桩径φ300） | 元/m | 135 |  |  | 155 |  | 0
2.4.2 | PHC桩（桩径φ400） | 元/m | 150 |  |  | 170 |  | 0 |  | 桩实际长度调整
2.4.3 | 灌注桩（桩径φ250） | 元/m | 150 |  |  | 185 |  | 0 |  | 实际桩类型 | 实际桩长（m） | 装机容量（MWp） | 标准值（m）
2.4.4 | 灌注桩（桩径φ300） | 元/m | 200 |  |  | 240 |  | 0 |  | 基本方案：预应力混凝土桩（PHC 300 AB 70） | 0 | 0 | 0 | 【注】基础方案中支架基础为预应力混凝土桩（PHC 300 AB 70），实际方案调整此项！
2.4.5 | 灌注桩（桩径φ350） | 元/m | 250 |  |  | 310 |  | 0 |  | PHC桩（桩径φ400） | 0
2.4.6 | 灌注桩（桩径φ400） | 元/m | 300 |  |  | 390 |  | 0 |  | 灌注桩（桩径φ250） | 0
2.4.7 | 螺旋桩 | 元/m | 126 |  |  | 146 |  | 0 |  | 灌注桩（桩径φ300） | 0
2.5 | 农林光伏 | 元/kWp | 68 |  |  |  |  | 0 |  | 灌注桩（桩径φ350） | 0
2.6 | 渔光互补 （特指采用预制桩基础形式） | 元/kWp | 189 |  |  |  |  | 0 |  | 灌注桩（桩径φ400） | 0
2.7 | 水面光伏 （特指漂浮式光伏） | 元/kWp | 264 |  |  |  |  | 0 |  | 螺旋桩 | 0
2.8 | 滩涂光伏（海边） | 元/kWp | 290 |  |  |  |  | 0
2.9 | 变电站调整 | [8 empty] | 【注】农林光伏、渔光互补、滩涂光伏（海边）调整值均已包含桩基础调整费用，不再重复调整。
2.9.1 | 220kV升压站 | 元/kWp | 122 | 81 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 农林光伏、渔光互补、水面光伏、滩涂光伏（海边）调整
2.9.2 | 330kV升压站 | 元/kWp | - | - | 82 | 29 | 0 | 0 |  | 农林光伏 | 渔光互补 | 水面光伏 | 滩涂光伏（海边） | 是否涉及此项
2.9.3 | 变压器能耗(一级） | 元/kWp | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 是
2.1 | 交通工程调整 | 根据道路实际长度调整
|  |  | 平原 |  |  | 山地 |  |  |  | 变压器类型 | 变压器能耗(一级）
2.10.1 | 新建 | 元/km | 280000 |  |  | 400000 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.10.2 | 改扩建 | 元/km | 100000 |  |  | 250000 |  | #DIV/0!
2.11 | 容配比调整 | 元/kWp | 50 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 道路调整
2.12 | 其他 | [8 empty] | 实际改扩建长度（km） | 实际新建道路长度（km） | 标准值（km）
2.12.1 | 建设用地费（含用海） | 元/kWp | 根据项目实际占地面积和所在地费用标准据实调整（165元/kWp） |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2.12.2 | 水保及环保工程费 | 元/kWp | 根据项目所在地据实调整（58元/kWp） |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 【注】新建改建道路工程量之和原则上不高于基本方案2.5倍，如超出应单独提供说明文件
2.12.3 | 高寒地区 （海拔高、常年低温、冻土常年不化的地区。高纬度、常年低温、冻土常年不化的地区。北纬45°以北地区，黑龙江省北部、青藏高原、甘肃、内蒙古部分地区。） | 元/kWp | 37.5 |  |  |  |  | 0
2.12.4 | 高海拔地区：3000-4000m | 元/kWp | 37.5 |  |  |  |  | 0 |  | 项目实际容配比 | #DIV/0! | 【注】容配比介于1.0-1.2之间的项目采用插值法调整。大于1.2的项目不调整。小于1.0的项目按1.0调整
2.12.5 | 高海拔地区：4000m及以上 | 元/kWp | 50 |  |  |  |  | 0
2.12.6 | 建设场地分散调整 （指光伏方阵未连片建设，分成多个片区且各片区之间有一定距离） | 元/kWp | 95 | 95 | 80 | 50 | —— | 0 |  | 实际建设用地费（万元） | 0 | 环境保护工程（万元） | 水土保持工程（万元） | 水土保持补偿费（万元） | 高寒地区 | 海拔高度（m） | 场地是否分散
2.13 | 补充调整 | 万元 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | 实际水保及环保工程费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12基本方案（2025版）
序号 | 名称 | 基本方案说明
| 工程类别 | 地面光伏 |  |  |  |  | 工商业光伏 | 户用光伏
| 并网容量（MW） | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5 | 82.5
| 直流侧容（MWp） | 60 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 6 | 100
一 | 组件型号 | N型Topcon双面双玻（182型）600+Wp
二 | 组件支架 | （1）固定钢支架 |  |  |  |  | （1）固定钢支架
|  | （2）支架总量2176t | （2）支架总量4352t | （2）支架总量8704t | （2）支架总量21760t | （2）支架总量43520t | （2）支架总量180t | （2）支架总量3000t
三 | 支架基础 | (1)预应力混凝土桩（PHC 300 AB 70） |  |  |  |  | （1）混凝土预制压块
|  | (2)桩总长78833m | (2)桩总长157665m | (2)桩总长315330m | (2)桩总长788325m | (2)桩总长1576650m | （2）预制压块体积156m3 | （2）预制压块体积2600m3
四 | 汇流及配电设备 | 组串式逆变器320kW，3150kVA箱变,箱式变压器基础采用现浇钢筋混凝土箱型结构，混凝土强度等级为C30，天然地基 |  |  |  |  | 组串式逆变器320kW，3150kVA箱变 | 组串式逆变器平均功率16.5kW，0.4kV并网箱，监控系统无调度功能
五 | 集电线路 | 35kV铝合金地埋电缆17.5km | 35kV铝合金地埋电缆35km | 35kV铝合金地埋电缆70km | 35kV铝合金地埋电缆175km | 35kV铝合金地埋电缆350km | 铝合金电缆桥架敷设，3km 10kV电缆 | PVC穿线管
六 | 升压站/开关站 | （1）站内动力电缆采用铜芯电缆 （2）站内道路采用4.5m水泥混凝土路面，转弯半径为9m；站内电缆沟采用钢筋混凝土结构 （3）升压站基础均为天然地基，综合楼及附属用房均采用常规建筑型式，电气室采用预制舱形式 |  |  |  |  | 10kV接入 | 并网箱出线并入变压器低压侧380V母线
|  | （4）配套新建一座110kV升压站，配置1台50MVA主变 | （4）配套新建一座110kV升压站，配置1台100MVA主变 | （4）配套新建一座220kV升压站，配置2台100MVA主变 | （4）配套新建一座220kV升压站，配置2台250MVA主变 | （4）配套新建一座330kV升压站，配置4台250MVA主变
七 | 交通工程/房屋加固 | （1）进站道路采用水泥混凝土路面，路面宽4m，路基宽5m （2）场区道路泥结石路面 |  |  |  |  | 不含房屋加固工程
|  | （3）新建场区道路，其中平原8.1km，山地16.2km | （3）新建场区道路，其中平原16.2km，山地32.4km | （3）新建场区道路，其中平原32.4km，山地64.8km | （3）新建场区道路，其中平原81km，山地162km | （3）新建场区道路，其中平原162km，山地324km | 必要的道路修建与维护 | -

## 13造价参考值（2025版）
容量（MW） |  | 50MW |  | 100MW |  | 200MW |  | 500MW |  | 1000MW |  | 分布式
序号 | 项目名称/地形 | 平原 | 山地 | 平原 | 山地 | 平原 | 山地 | 平原 | 山地 | 平原 | 山地 | 工商业 | 户用
一 | 设备及安装工程（万元） | 10305 | 10571 | 19743 | 20314 | 39213 | 40355 | 96106 | 98593 | 189445 | 194502 | 1216 | 19535
1 | 发电场设备及安装工程（万元） | 8573 | 8839 | 17145 | 17717 | 34291 | 35433 | 85727 | 88214 | 171455 | 176513 | 986 | 16541
2 | 升压变电站设备及安装工程（万元） | 864 | 864 | 1289 | 1289 | 2527 | 2527 | 5356 | 5356 | 9535 | 9535 | 73 | 450
3 | 控制保护设备及安装工程（万元） | 588 | 588 | 878 | 878 | 1721 | 1721 | 3649 | 3649 | 6496 | 6496 | 127 | 1659
4 | 其他设备及安装工程（万元） | 101 | 101 | 150 | 150 | 294 | 294 | 623 | 623 | 1109 | 1109 | 15 | 605
5 | 智慧化场站（万元） | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 750 | 750 | 850 | 850 | 15 | 280
二 | 建筑工程（万元） | 2338 | 2917 | 4304 | 5462 | 8566 | 10882 | 20637 | 26425 | 40317 | 51895 | 79 | 1184
1 | 发电场工程（万元） | 1402 | 1560 | 2805 | 3120 | 5609 | 6240 | 14023 | 15600 | 28046 | 31199 | 51 | 474
2 | 升压变电站工程（万元） | 145 | 145 | 216 | 216 | 424 | 424 | 899 | 899 | 1600 | 1600 | 13 | 168
3 | 房屋建筑工程（万元） | 387 | 387 | 570 | 570 | 1116 | 1116 | 2367 | 2367 | 4213 | 4213 | 0 | 75
4 | 交通工程（万元） | 227 | 648 | 454 | 1296 | 907 | 2592 | 2268 | 6480 | 4536 | 12960 | 5 | 100
5 | 其他工程（万元） | 177 | 177 | 260 | 260 | 510 | 510 | 1080 | 1080 | 1923 | 1923 | 10 | 367
三 | 其他费用（万元） | 2428 | 2457 | 4167 | 4209 | 8257 | 8339 | 18744 | 18909 | 37189 | 37512 | 194 | 3001
1 | 项目建设用地费（万元） | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
2 | 项目建设管理费（万元） | 1188 | 1216 | 1747 | 1789 | 3424 | 3506 | 6847 | 7012 | 13421 | 13744 | 146 | 1934
3 | 生产准备费（万元） | 82 | 82 | 120 | 120 | 235 | 235 | 471 | 471 | 922 | 922 | 8 | 217
4 | 勘察设计费（万元） | 125 | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 | 25 | 300
5 | 其他税费（万元） | 34 | 34 | 50 | 50 | 98 | 98 | 176 | 176 | 346 | 346 | 15 | 550
| 一至三部分合计（万元） | 15072 | 15945 | 28214 | 29985 | 56036 | 59576 | 135488 | 143927 | 266951 | 283909 | 1489 | 23720
四 | 基本预备费（万元） | 301 | 319 | 564 | 600 | 1121 | 1192 | 2710 | 2879 | 5339 | 5678 | 30 | 474
| 工程静态投资（万元） | 15373 | 16264 | 28778 | 30584 | 57157 | 60768 | 138197 | 146806 | 272290 | 289587 | 1519 | 24194
五 | 价差预备费（万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设投资（万元） | 15373 | 16264 | 28778 | 30584 | 57157 | 60768 | 138197 | 146806 | 272290 | 289587 | 1519 | 24194
五 | 建设期贷款利息（万元） | 111 | 117 | 414 | 440 | 823 | 875 | 2985 | 3171 | 7842 | 8340 | 5 | 174
六 | 工程动态总投资（万元） | 15484 | 16381 | 29192 | 31025 | 57980 | 61643 | 141182 | 149977 | 280132 | 297928 | 1525 | 24368
| 直流侧单位千瓦静态投资（元/kW) | 2562 | 2711 | 2398 | 2549 | 2382 | 2532 | 2303 | 2447 | 2269 | 2413 | 2532 | 2419
| 直流侧单位千瓦动态投资（元/kW) | 2581 | 2730 | 2433 | 2585 | 2416 | 2568 | 2353 | 2500 | 2334 | 2483 | 2541 | 2437

## 14主要设备价格表（2025版）
编号 | 设备类别 | 单位 | 价格(含税)
1 | 组件 | 元/Wp | 0.65
2 | 逆变器 | 元/W | 0.11
3 | 箱式变电站 | 元/kVA | 100
4 | 主变压器110kV 50MVA | 万元/台 | 200
5 | 主变压器110kV 100MVA | 万元/台 | 350
6 | 主变压器220kV 100MVA | 万元/台 | 580
7 | 主变压器220kV 250MVA | 万元/台 | 800
8 | 高压开关柜 | 万元/台 | 18
9 | 无功补偿装置 | 元/kVar | 50
备注：如项目选取规格与上述不同，可参照相近或类似条目，变压器为二级能效。
编号 | 材料类别 | 单位 | 价格(含税)
1 | 固定支架 | 元/t | 6500
2 | 铝合金导轨 | 元/t | 22000
3 | 钢筋 | 元/t | 3800
4 | 水泥42.5 | 元/t | 430